Утверждаю

Директор ХКДБ

им. Н.Д. Наволочкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Ракова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других МГН (скорректированный по состоянию на 2017 год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Выявленные нарушения и замечания | Мероприятия по временному приспо­соблению объекта  (с указанием срока). | Перечень мероприятий по адаптации объекта | Стоимость мероприятий, тыс.руб. | Срок исполнения | Альтернатив ный способ оказания услуги  невозможности невозможности невозможности адаптации объекта | Фактическое  состояние и перенесенные сроки исполнения |
| 1 | Отсутствуют информационные указательные, предупреждающие знаки, схемы движения МГН снаружи и внутри здания | Наклеить указательные знаки  по маршруту движения МГН на вертикальных и горизонтальных плоскостях (на территории, на входных дверях, в зоне отдыха МГН и в зонах целевого обслуживания).  Нанести контрастные линии безопасности перед наружной лестницей, на ступеньке и перед лестницей внутри помещения | Разработать план схему навигации на объекте и разместить на входе в фойе библиотеки.  Оборудовать световыми маячками наружную лестницу.  Установить тактильные полосы перед лестницей |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015г  2018 г.  Исполнено2015г. |
| 2 | Перенести пандус наружной лестницы напротив входных дверей в библиотеку, предназначенные для МГН |  | Оборудовать пандус с ограждениями |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015г. |
| 3 | Вход в здание недоступен для МГН | Кнопку вызова персонала перенести ближе к дверям, предназначенные для МГН, наклеить знак звонок. | Провести капитальный ремонт по замене дверей, оборудовать входные двери доводчиками |  | 2015-2016 | Обучить персонал и организовать обслуживание МГН до замены дверей. | Исполнено 2015г. |
| 4 | В тамбуре препятствуют движению МГН пороги дверей, решетка, не закрепленное грязезащитное покрытие | Убрать или перенести, или заменить решетку.  Закрепить грязезащитное покрытие. | Изготовить пандусы для передвижения МГН через пороги. |  | 2015-2016 | Обучить персонал и организовать обслуживание МГН до замены дверей. | Пороги удалены 2015г.  Заменено грязезащитное покрытие 2016г. |
| 5 | Лестница внутри здания не отвечает требованиям и не доступна для МГН (К, О, С) | Ограничить доступ для МГН на второй этаж МГН (О, С) | Установить тактильные полосы перед лестницей |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015г. |
| 5 | Не оборудованы зоны обслуживания МГН | Оптимизировать пространство помещений предназначенных для обслуживания МГН | Оборудовать зону отдыха МГН, зоны целевого назначения (игровой зал, абонементный зал) |  | 2015-2016 | Обучить персонал и организовать обслуживание МГН | Оборудован абонементный зал 2016г.  Игровой зал-2018  2018г. |
| 6 | Двери на первом и втором этажах имеют пороги | Срезать пороги дверных проемов на первом этаже для обеспечения доступности зон целевого обслуживания МГН |  |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015 |
| 7 | Путь эвакуации имеет один выход через центральную дверь холла библиотеки |  | Произвести капитальный ремонт бокового выхода |  | 2015-2016 |  | Перенесено на 2018 г. |
| 8 | Туалетная комната на первом этаже не приспособлена для МГН |  | Произвести капитальный ремонт туалетной комнаты, оснастить туалет сантехническим оборудованием предназначен для МГН, кнопкой вызова персонала. |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015 |
| 9 | Узкий проем гардеробной менее 0.9 м |  |  |  | 2015-2016 | Обучить персонал и организовать обслуживание МГН | Исполнено 2015 |
| 10 | Отсутствуют индукционные петли в зонах целевого обслуживания МГН (С) |  | Приобрести и установить индукционные петли в игровом зале, абонементном отделе, в лекционном зале, на вахте |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2015 |
| 11 | Отсутствует стандарт качества услуг для инвалидов | Определить перечень услуг и параметры качества услуг предлагаемые МГН |  |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2016 |
| 12 | Отсутствуют инструкции для обслуживающего персонала МГН | Разработать инструкции и обучить обслуживающий персонал МГН |  |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2016 |
| 13 | Отсутствует виртуальная электронная страница библиотеки для обслуживания дистанционно МГН | Разработать и организовать дистанционную работу с МГН |  |  | 2015-2016 |  | Исполнено 2016 |